## ВК КС
Количествена сметка
Обект: Текущ ремонт по чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на инженерен корпус, сграда № 1 на НВУ "Васил Левски" - гр. В. Търново
Част | ВиК
N | Вид Работа | Ед. Мярка | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
I Водопроводна инсталация сан. възли етаж 3
1 | Демонтаж поцинковани тръби и фитинги | м | 276.1
2 | Демонтаж спирателни кранове | бр | 44
3 | Направа улеи в тухлени зидове до 20/20 см | м | 145.6
4 | Направа водопровод PPR тръби ф25 мм студена вода с фитинги | м | 145.6
5 | Направа водопровод PPR тръби ф25 мм топла вода с фитинги | м | 130.5
6 | Доставка и монтаж СК 1/2" сферичен | бр | 22
7 | Доставка и монтаж СК PPR ф25 без изпразнител | бр | 44
8 | Доставка и монтаж вана душ батерия | бр | 22
9 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 36
10 | Доставка и монтаж конзола за тоалетна мивка | бр | 36
11 | Доставка и монтаж смесителна батерия стояща | бр | 36
12 | Доставка и монтаж моноблок | бр | 22
13 | Възстановяване мазилка след монтаж на водопровод | м2 | 29.12
14 | РР тапи 20 мм за изпитване на мрежата | бр | 50
15 | Хлориране на водопроводна инсталация и изпитване | м | 276.1
ІІ. Канал сан. възли етаж 3
16 | Разбиване мозаечен под за демонтаж тръби | м2 | 37.8
17 | Демонтаж канализационни тръби | м | 146.2
18 | Направа на улей 10х10 см в стената за м-ж на тръба ф 50 | м | 123.2
19 | Направа канал РVС тръби ф50 | м | 128.6
20 | Направа канал РVС тръби ф110 | м | 17.6
21 | Доставка и монтаж ПС ф50 | бр. | 36
22 | Доставка и монтаж РVС разклонител 50/50 | бр. | 28
23 | Доставка и монтаж РVС разклонител 110/50 | бр. | 44
24 | Доставка и монтаж РVС разклонител 110/110 | бр. | 22
25 | Доставка и монтаж РVС дъга ф110 | бр. | 22
26 | Изпробване плътността на връзките на канализацията | м | 146.2
27 | Възстановяване под след монтаж на тръби | м2 | 37.8
28 | III. ВК хоризонтална инсталация етаж 4 аналогична на ет. 3
IV. Водопроводна инсталация сан. възли етаж 5
29 | Демонтаж поцинковани тръби и фитинги | м | 217.1
30 | Демонтаж спирателни кранове | бр | 44
31 | Направа улеи в тухлени зидове до 20/20 см | м | 114.4
32 | Направа водопровод PPR тръби ф25 мм студена вода с фитинги | м | 114.4
33 | Направа водопровод PPR тръби ф25 мм топла вода с фитинги | м | 102.7
34 | Доставка и монтаж СК 1/2" сферичен | бр | 18
35 | Доставка и монтаж СК PPR ф25 без изпразнител | бр | 44
36 | Доставка и монтаж вана душ батерия | бр | 18
37 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 28
38 | Доставка и монтаж конзола за тоалетна мивка | бр | 28
39 | Доставка и монтаж смесителна батерия стояща | бр | 28
40 | Доставка и монтаж моноблок | бр | 18
41 | Възстановяване мазилка след монтаж на водопровод | м2 | 29.12
42 | РР тапи 20 мм за изпитване на мрежата | бр | 50
43 | Хлориране на водопроводна инсталация и изпитване | м | 276.1
VI. Канал сан. възли етаж 5
44 | Разбиване мозаечен под за демонтаж тръби | м2 | 35.2
45 | Демонтаж канализационни тръби | м | 119.4
46 | Направа на улей 10х10 см в стената за м-ж на тръба ф 50 | м | 111.2
47 | Направа канал РVС тръби ф50 | м | 104.6
48 | Направа канал РVС тръби ф110 | м | 14.8
49 | Доставка и монтаж ПС ф50 | бр. | 28
50 | Доставка и монтаж РVС разклонител 50/50 | бр. | 24
51 | Доставка и монтаж РVС разклонител 110/50 | бр. | 44
52 | Доставка и монтаж РVС разклонител 110/110 | бр. | 22
53 | Доставка и монтаж РVС дъга ф110 | бр. | 18
54 | Изпробване плътността на връзките на канализацията | м | 146.2
55 | Възстановяване под след монтаж на тръби | м2 | 35.2
VII. Вертикални клонове ВК
56 | Демонтаж поцинковани тръби водопровод (топла, студена и циркулационна) | м | 478.5
57 | Демонтаж вертикални канализационни тръби | м | 407
58 | Доставка и монтаж PR тръби ф40 мм топла и студена вода (1, 2 и 3 етаж) | м | 187
59 | Доставка и монтаж PR тръби ф32 мм циркулационна | м | 159.5
60 | Доставка и монтаж PR тръби ф32 мм топла и студена вода | м | 132
61 | Доставка и монтаж СК с изпразнител ф40 | бр | 22
62 | Доставка и монтаж СК с изпразнител ф32 | бр | 11
63 | Доставка и монтаж РVC тръби ф110 | м | 407
64 | Доставка и монтаж вентилационни шапки | бр | 22
65 | Доставка и монтаж ревизионни отвори ф110 | бр | 66
66 | Подвързване вертикални канализационни клонове към съществуваща хоризонтална канализация | бр | 22
VIII. Противопожарна инсталация
67 | Доставка и монтаж противопожарна касета | бр | 6
68 | Пробиване отвори до 10 см в плоча | бр | 5
69 | Пробиване отвори в тухлен зид | бр | 5
70 | Направа водопровод от поц. тръби ф50 мм | м | 18
IX. Други
71 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 7
Скоби за закрепване на вертикални и хоризонтални клонове и други фасонни части - от място