## КСС Текущ ремонт корпус тил
Количествено-стойностна сметка образец 3-1
Обект: Текущ ремонт по чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на инженерен корпус, сграда № 1 на НВУ "Васил Левски" - гр. Велико Търново
Част: Архитектура
№ | Вид Работа | ед. мярка | Кол-во | Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Етаж 3
Демонтажни и подготвителни работи
Стаи
1 | Изнасяне, вкл. демонтаж на мебели от стаите | бр | 102
2 | Изваждане на прозорци всички видове (с касите и рамките) | бр | 26
3 | Изваждане вътрешни врати (с касите и рамките) | бр | 91
4 | Демонтаж метална душ преграда | бр. | 8
5 | Демонтаж фаянсова облицовка по стени в сан. възли | м2 | 483.76
6 | Демонтаж тухлени стени с дебелина до 12 см | м2 | 57.35
7 | Демонтаж решетки пред радиатори | м2 | 81.94
8 | Демонтаж ламперия | м2 | 171.42
9 | Демонтаж настилки (дун. плочи и балатум) | м2 | 579.76
10 | Очукване компрометирана вътрешна мазилка по стени и тавани | м2 | 238.6488
11 | Почистване стени и тавани от стари бои | м2 | 2106.91
Коридор
12 | Изваждане на прозорци всички видове | бр | 2
13 | Изваждане етажна входна врати | бр | 1
14 | Демонтаж решетки пред радиатори | м2 | 3.924
15 | Демонтаж декоративна таванска дървена решетка 220/330 см | бр | 1
16 | Очукване компрометирана вътрешна мазилка по стени и тавани | м2 | 67.4658
17 | Почистване тавани и стени над H=2.0 от стари бои | м2 | 197.41
18 | Почистване стени до H=2.0 м от блажни бои | м2 | 169.84
19 | Почистване, измитане, изнасяне и депониране на стара дограма и стр. отпадъци свързани с демонтажа | м3 | 79.5
20 | Натоварване и извозване на стара дограма и строителни материали свързани с демонтажа на 10 км | м3 | 79.5
Всичко демонтаж ет. 3:
Ремонтни работи | Фасадни работи
Стаи
21 | Подмазване външно и вътрешно около прозорци след монтаж на дограма | мл | 211.6
22 | Подмазване друстранно около врати след монтаж на дограма | мл | 333.7
23 | Направа вътрешна мазилка по тавани | м2 | 76.4232
24 | Направа вътрешна мазилка по стени | м2 | 162.2256
25 | Направа стени от гипскартон | м2 | 49.788
26 | Направа циментова шпахловка по тавани в сан възли | м2 | 113.98
27 | Направа циментова шпахловка по стени над H=2.0 м в сан възли | м2 | 180.1
28 | Направа гипсова шпахловка по тавани | м2 | 636.86
29 | Направа гипсова шпахловка по стени | м2 | 1351.88
30 | Грундиране стени и тавани | м2 | 1988.74
31 | Направа хидроизолация под в сан. възли | м2 | 113.98
32 | Направа настилка от теракота в сан възли | м2 | 113.98
33 | Направа фаянсова облицовка стени до H=2.0 м в сан възли | м2 | 483.76
34 | Боядисване стени над H=2.0 м в сан възли | м2 | 180.1
35 | Боядисване тавани в сан възли | м2 | 113.98
36 | Направа настилка от теракота в антрета | м2 | 57.1
37 | Направа настилка от балатум в склад | м2 | 32.89
38 | Боядисване тавани с бял латекс | м2 | 636.86
39 | Боядисване стени с цветен латекс | м2 | 1347.38
40 | Направа настилка от ламиниран паркет в стаи, канцелария и зала | м2 | 546.9
41 | Доставка и монтаж паркетни первази | мл | 447.03
42 | Репариране гардероб 270/50/270 см (ремонт рамки, подмяна врати и обкантване) | бр | 14
43 | Репариране гардероб 160/50/270 см (ремонт рамки, подмяна врати и обкантване) | бр | 4
Коридор
44 | Подмазване външно и вътрешно около прозорци след монтаж на дограма | мл | 15.6
45 | Подмазване двустранно около етажна врата след монтаж на дограма | мл | 7.45
46 | Направа вътрешна мазилка по тавани | м2 | 21.5334
47 | Направа вътрешна мазилка по стени | м2 | 45.9324
48 | Направа гипсова шпахловка по тавани | м2 | 119.63
49 | Направа гипсова шпахловка по стени | м2 | 255.18
50 | Грундиране стени и тавани | м2 | 374.81
51 | Боядисване тавани с бял латекс коридор | м2 | 119.63
52 | Боядисване стени с цветен латекс коридор | м2 | 255.18
53 | Боядисване цокъл коридор с цветна алкидна боя | м2 | 9.18
54 | Почистване мраморна настилка коридор | м2 | 119.63
| Всичко ремонтни ет. 3: |  |  |  | 0
Дограма
Стаи
55 | Доставка и монтаж прозорец 290/180 см, РVС, стъклопакет с едно отваряемо крило с комарник | бр | 10
56 | Доставка и монтаж прозорец 240/180 см, РVС, стъклопакет с едно отваряемо крило с комарник | бр | 16
57 | Доставка и монтаж подпрозоречни первази вътрешни | мл | 67.4
58 | Доставка и монтаж подпрозоречни алуминиеви первази външни | мл | 67.4
59 | Доставка и монтаж врата 70/200, PVC с трансферна решетка | бр | 22
60 | Доставка и монтаж врата 90/200, PVC с трансферна решетка | бр | 47
Коридор
61 | Доставка и монтаж прозорец 210/180 см, РVС, стъклопакет с едно отваряемо крило | бр | 2
62 | Доставка и монтаж етажна входна врата 330/210 (врата 160/210, двукрила + неотваряема част 2х85/210) | бр | 1
63 | Доставка и монтаж подпрозоречни первази вътрешни | мл | 4.2
64 | Доставка и монтаж подпрозоречни алуминиеви первази външни | мл | 4.2
| Всичко дограма ет. 3: |  |  |  | 0
| Общо за етаж 3 |  |  |  | 0
Етаж 4
Демонтажни и подготвителни работи
Стаи
65 | Изнасяне, вкл. демонтаж на мебели от стаите | бр | 102
66 | Изваждане на прозорци всички видове (с касите и рамките) | бр | 26
67 | Изваждане вътрешни врати (с касите и рамките) | бр | 91
68 | Демонтаж метална душ преграда | бр. | 8
69 | Демонтаж фаянсова облицовка по стени в сан възли | м2 | 483.76
70 | Демонтаж тухлени стени с дебелина до 12 см | м2 | 57.35
71 | Демонтаж решетки пред радиатори | м2 | 81.94
72 | Демонтаж ламперия | м2 | 171.42
73 | Демонтаж настилки (дунапалови плочи и балатум) | м2 | 579.76
74 | Очукване компрометирана вътрешна мазилка по стени и тавани | м2 | 238.6488
75 | Почистване стени и тавани от стари бои | м2 | 2106.91
Коридор
76 | Изваждане на прозорци всички видове (с касите и рамките) | бр | 2
77 | Изваждане етажна входна врати (с касите и рамките) | бр | 1
78 | Демонтаж решетки пред радиатори | м2 | 3.924
79 | Демонтаж декоративна таванска дървена решетка 220/330 см | бр | 1
80 | Очукване компрометирана вътрешна мазилка по стени и тавани | м2 | 67.4658
81 | Почистване тавани и стени над H=2.0 от стари бои | м2 | 197.41
82 | Почистване стени до H=2.0 м от блажни бои | м2 | 169.84
83 | Почистване, измитане, изнасяне и депониране на стара дограма и строителни отпадъци свързани с демонтажа | м3 | 79.5
84 | Натоварване и извозване на стара дограма и строителни материали свързани с демонтажа на 10 км | м3 | 79.5
| Всичко демонтаж ет. 4: |  |  |  | 0
Ремонтни работи | Фасадни работи
Стаи
85 | Подмазване външно и вътрешно около прозорци след монтаж на дограма | мл | 211.6
86 | Подмазване друстранно около врати след монтаж на дограма | мл | 333.7
87 | Направа вътрешна мазилка по тавани | м2 | 76.4232
88 | Направа вътрешна мазилка по стени | м2 | 162.2256
89 | Направа стени от гипскартон | м2 | 49.788
90 | Направа циментова шпахловка по тавани в сан възли | м2 | 113.98
91 | Направа циментова шпахловка по стени над H=2.0 м в сан възли | м2 | 180.1
92 | Направа гипсова шпахловка по тавани | м2 | 636.86
93 | Направа гипсова шпахловка по стени | м2 | 1351.88
94 | Грундиране стени и тавани | м2 | 1988.74
95 | Направа хидроизолация под в сан. възли | м2 | 113.98
96 | Направа настилка от теракота в сан възли | м2 | 113.98
97 | Направа фаянсова облицовка стени до H=2.0 м в сан възли | м2 | 483.76
98 | Боядисване стени над H=2.0 м в сан възли | м2 | 180.1
99 | Боядисване тавани в сан възли | м2 | 113.98
100 | Направа настилка от теракота в антрета | м2 | 57.1
101 | Направа настилка от балатум в склад | м2 | 32.89
102 | Боядисване тавани с бял латекс | м2 | 636.86
103 | Боядисване стени с цветен латекс | м2 | 1347.38
104 | Направа настилка от ламиниран паркет в стаи, канцелария и зала | м2 | 546.9
105 | Доставка и монтаж паркетни первази | мл | 447.03
106 | Репариране гардероб 270/50/270 см (ремонт рамки, подмяна врати и обкантване) | бр | 14
107 | Репариране гардероб 160/50/270 см (ремонт рамки, подмяна врати и обкантване) | бр | 4
Коридор
108 | Подмазване външно и вътрешно около прозорци след монтаж на дограма | мл | 15.6
109 | Подмазване двустранно около етажна врата след монтаж на дограма | мл | 7.45
110 | Направа вътрешна мазилка по тавани | м2 | 21.5334
111 | Направа вътрешна мазилка по стени | м2 | 45.9324
112 | Направа гипсова шпахловка по тавани | м2 | 119.63
113 | Направа гипсова шпахловка по стени | м2 | 255.18
114 | Грундиране стени и тавани | м2 | 374.81
115 | Боядисване тавани с бял латекс коридор | м2 | 119.63
116 | Боядисване стени с цветен латекс коридор | м2 | 255.18
117 | Боядисване цокъл коридор с цветна алкидна боя | м2 | 9.18
118 | Почистване мраморна настилка коридор | м2 | 119.63
| Всичко ремонтни ет. 4: |  |  |  | 0
Дограма
Стаи
119 | Доставка и монтаж прозорец 290/180 см, РVС, стъклопакет с едно отваряемо крило с комарник | бр | 10
120 | Доставка и монтаж прозорец 240/180 см, РVС, стъклопакет с едно отваряемо крило с комарник | бр | 16
121 | Доставка и монтаж подпрозоречни первази вътрешни | мл | 67.4
122 | Доставка и монтаж подпрозоречни алуминиеви первази външни | мл | 67.4
123 | Доставка и монтаж врата 70/200, PVC с трансферна решетка | бр | 22
124 | Доставка и монтаж врата 90/200, PVC с трансферна решетка | бр | 47
Коридор
125 | Доставка и монтаж прозорец 210/180 см, РVС, стъклопакет с едно отваряемо крило | бр | 2
126 | Доставка и монтаж етажна входна врата 330/210 (врата 160/210, двукрила + неотваряема част 2х85/210) | бр | 1
127 | Доставка и монтаж подпрозоречни первази вътрешни | мл | 4.2
128 | Доставка и монтаж подпрозоречни алуминиеви первази външни | мл | 4.2
| Всичко дограма ет. 4: |  |  |  | 0
| Общо за етаж 4 |  |  |  | 0
Етаж 5
Демонтажни и подготвителни работи
Стаи
129 | Изнасяне, вкл. демонтаж на мебели от стаите | бр | 102
130 | Изваждане вътрешни врати (с касите и рамките) | бр | 79
131 | Демонтаж метална душ преграда | бр. | 8
132 | Демонтаж фаянсова облицовка по стени в сан възли | м2 | 483.76
133 | Демонтаж теракота сан възли | м2 | 12.33
134 | Демонтаж тухлени стени с дебелина до 12 см | м2 | 57.35
135 | Демонтаж решетки пред радиатори | м2 | 69.34
136 | Демонтаж ламперия | м2 | 171.42
137 | Демонтаж настилки (дунапалови плочи и балатум) | м2 | 466.97
138 | Очукване компрометирана вътрешна мазилка по стени и тавани | м2 | 238.6488
139 | Почистване стени и тавани от стари бои | м2 | 2106.91
Коридор
140 | Изваждане на прозорци всички видове (с касите и рамките) | бр | 2
141 | Изваждане етажна входна врати (с касите и рамките) | бр | 1
142 | Демонтаж решетки пред радиатори | м2 | 3.924
143 | Демонтаж декоративна таванска дървена решетка 220/330 см | бр | 1
144 | Очукване компрометирана вътрешна мазилка по стени и тавани | м2 | 67.4658
145 | Почистване тавани и стени над H=2.0 от стари бои | м2 | 197.41
146 | Почистване стени до H=2.0 м от блажни бои | м2 | 169.84
147 | Почистване, измитане, изнасяне и депониране на стара дограма и строителни отпадъци свързани с демонтажа | м3 | 77.3
148 | Натоварване и извозване на стара дограма и строителни материали свързани с демонтажа на 10 км | м3 | 77.3
| Всичко демонтаж ет. 5: |  |  |  | 0
Ремонтни работи | Фасадни работи
Стаи
149 | Подмазване друстранно около врати след монтаж на дограма | мл | 275.7
150 | Направа вътрешна мазилка по тавани | м2 | 76.4232
151 | Направа вътрешна мазилка по стени | м2 | 162.2256
152 | Направа стени от гипскартон | м2 | 49.788
153 | Направа циментова шпахловка по тавани в сан възли | м2 | 113.98
154 | Направа циментова шпахловка по стени над H=2.0 м в сан възли | м2 | 180.1
155 | Направа гипсова шпахловка по тавани | м2 | 636.86
156 | Направа гипсова шпахловка по стени | м2 | 1351.88
157 | Грундиране стени и тавани | м2 | 1988.74
158 | Направа хидроизолация под в сан. възли | м2 | 113.98
159 | Направа настилка от теракота в сан възли | м2 | 113.98
160 | Направа фаянсова облицовка стени до H=2.0 м в сан възли | м2 | 483.76
161 | Боядисване стени над H=2.0 м в сан възли | м2 | 180.1
162 | Боядисване тавани в сан възли | м2 | 113.98
163 | Направа настилка от теракота в антрета | м2 | 44.77
164 | Направа настилка от балатум в склад | м2 | 32.89
165 | Боядисване тавани с бял латекс | м2 | 636.86
166 | Боядисване стени с цветен латекс | м2 | 1347.38
167 | Направа настилка от ламиниран паркет в стаи, канцелария и зала | м2 | 434.11
168 | Доставка и монтаж паркетни первази | мл | 367.41
169 | Репариране гардероб 270/50/270 см (ремонт рамки, подмяна врати и обкантване) | бр | 14
170 | Репариране гардероб 160/50/270 см (ремонт рамки, подмяна врати и обкантване) | бр | 4
Коридор
171 | Подмазване двустранно около етажна врата след монтаж на дограма | мл | 7.45
172 | Направа вътрешна мазилка по тавани | м2 | 21.5334
173 | Направа вътрешна мазилка по стени | м2 | 45.9324
174 | Направа гипсова шпахловка по тавани | м2 | 119.63
175 | Направа гипсова шпахловка по стени | м2 | 255.18
176 | Грундиране стени и тавани | м2 | 374.81
177 | Боядисване тавани с бял латекс коридор | м2 | 119.63
178 | Боядисване стени с цветен латекс коридор | м2 | 255.18
179 | Боядисване цокъл коридор с цветна алкидна боя | м2 | 9.18
180 | Почистване мраморна настилка коридор | м2 | 119.63
| Всичко ремонтни ет. 5: |  |  |  | 0
Дограма
Стаи
181 | Доставка и монтаж врата 70/200, PVC с трансферна решетка | бр | 18
182 | Доставка и монтаж врата 90/200, PVC с трансферна решетка | бр | 39
Коридор
183 | Доставка и монтаж етажна входна врата 330/210 (врата 160/210, двукрила + неотваряема част 2х85/210) | бр | 1
| Всичко дограма ет. 5: |  |  |  | 0
| Общо за етаж 5 |  |  |  | 0
Стълбище
Демонтажни и подготвителни работи
184 | Демонтаж ламперия пред радиатори | м2 | 15.6
185 | Почистване и репариране парапет | мл | 27
186 | Очукване компрометирана вътрешна мазилка по стени, тавани, вкл. под стълбище | м2 | 82.4
187 | Изваждане на прозорци всички видове (с касите и рамките) | бр | 5
188 | Почистване, измитане, изнасяне и депониране на стара дограма и строителни отпадъци свързани с демонтажа | м3 | 9.2
189 | Натоварване и извозване на стара дограма и строителни материали свързани с демонтажа на 10 км | м3 | 9.2
| Всичко демонтаж стълбище: |  |  |  | 0
Ремонтни работи | Фасадни работи
190 | Подмазване външно и вътрешно около прозорци след монтаж на дограма | мл | 47
191 | Направа вътрешна мазилка по тавани | м2 | 20.8
192 | Направа вътрешна мазилка по стени | м2 | 61.6
193 | Направа гипсова шпахловка по тавани | м2 | 138.5
194 | Направа гипсова шпахловка по стени | м2 | 246.5
195 | Грундиране стени и тавани | м2 | 385
196 | Боядисване тавани с бял латекс | м2 | 138.5
197 | Боядисване стени с цветна блажна (алкидна) боя | м2 | 225
198 | Боядисване цокъл стълбище с цветна блажна боя | м2 | 21.5
199 | Боядисване стени парапет трикратно с цветен латекс | м2 | 43.2
200 | Почистване мраморна настилка стълбище, площадки, фоайе | м2 | 204.35
201 | Лакиране дървен парапет | мл | 27
| Всичко ремонт стълбище: |  |  |  | 0
Дограма
202 | Доставка и монтаж прозорец 290/180 см, РVС, стъклопакет с едно отваряемо крило | бр | 5
203 | Доставка и монтаж подпрозоречни первази вътрешни | мл | 14.5
204 | Доставка и монтаж подпрозоречни алуминиеви первази външни | мл | 14.5
| Всичко дограма стълбище: |  |  |  | 0
| Общо за стълбище |  |  |  | 0
Покрив, фасада
205 | Частично репариране съществуваща хидроизолация | м2 | 147.8
206 | Направа хидроизолация 1 пласт полизол 4.5 с посипка газопл. залепване | м2 | 985
207 | Направа поли от поцинкована ламарина бордове | м2 | 64.8
208 | Възстановяване на увредена от атмосферни води тухлена облицовка | м2 | 15
| Общо за покрив |  |  |  | 0
| ОБЩО ЗА СГРАДАТА |  |  |  | 0
| 20 % ДДС |  |  |  | 0
| СТОЙНОСТ С ДДС |  |  |  | 0
Част: Електро
№ | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ТИПОВ ЕТАЖ
Осветителна и контактна инсталация стаи 3 етаж
1 | Демонтаж стари кабели и проводници | м | 1358
2 | Демонтаж осветителни тела - плафониери, аплици | бр. | 194
3 | Демонтаж ключове, контакти, разклонителни кутии | бр. | 398
4 | Направа на улеи в стара тухлена зидария и стара бетонова стена за м-ж на кабели или тръби за ел.инст.от 5/5 до 15/15 см | м | 1387.8
5 | Пробиване на отвори до ф 40 мм в тухлени стени до 25 см | бр. | 25
6 | Доставка и монтаж табла тип ТАП за стаи | бр. | 26
7 | Доставка и монтаж на гофрирани тръби в готови улеи, изкопи и отвори | м | 1387.8
8 | Доставка и монтаж РVC канал 60/40 таван | м | 6
9 | Проводник мостов ПВВМ 3X1.5 mm2 | м | 783
10 | Проводник мостов ПВВМ 3X2.5 mm2 | м | 516
11 | Проводник ШВПС 5х2.5 mm2 захранване табла | м | 84
12 | Проводник СВТ-В (или ПВА2) 5x6 mm2 захранване табла юг | м | 10.8
13 | Изтегляне на мостов проводник с винилитова изолация NYIFY /ПВВМ/ в предварително положени тръби | м | 1387.8
14 | Доставка и монтаж на конзола пластмасова за ел. ключ или контакт за скрита ел. инсталация | бр. | 253
15 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна обла пласмасова за скрита ел. инсталация | бр. | 51
16 | Доставка и монтаж на "сухи връзки" и свързването им | бр. | 253
17 | Ключ за осветление обикновен за скрита ел инсталация | бр. | 25
18 | Ключ за осветление сериен за скрита ел инсталация | бр. | 22
19 | Контакт тип "Шуко" монофазен | бр. | 157
20 | Монтаж на ел. ключ или контакт за скрита ел. инсталация в монтирани ел.конзоли и свързване | бр. | 204
21 | Доставка и монтаж осветително тяло стаи LED 48 W (или еквивалент) | бр. | 76
22 | Доставка и монтаж осветително тяло антре LED 35 W (или еквивалент) | бр. | 22
23 | Доставка и монтаж противовлажни аплици сан. възли LED 14 W (или еквивалент) | бр. | 22
24 | Измерване съпротивление контур фаза-нула | бр. | 1
всичко:
Осветителна инсталация и ет. табла коридор етаж 3
25 | Демонтаж съществуващи метални табла | бр. | 2
26 | Демонтаж ключове | бр. | 2
27 | Демонтаж декоративни плафониери | бр. | 9
28 | Доставка и монтаж плафониера LED 35 W коридор | бр. | 14
29 | Доставка и монтаж ключове скрита инсталация | бр. | 2
30 | Проводник мостов ПВВМ 3X1.5 mm2 | м | 66
31 | Доставка и монтаж на "сухи връзки" и свързването им | бр. | 16
32 | Направа и монтаж ел. табла по схема | бр. | 2
| всичко: |  |  |  | 0
Евакуационно осветление етаж 3
33 | Доставка и монтаж осветително тяло за евакуационно осветление 1х6 W LED | бр. | 6
34 | Направа на улеи в стара тухлена зидария и стара бетонова стена за м-ж на кабели или тръби за ел.инст.от 5/5 до 15/15 см | м | 65
35 | Доставка и монтаж гофрирани тръби | м | 65
36 | Доставка и изтегляне в предварително положени тръби проводник ШВПС 2х1 мм2 | м | 65
| всичко: |  |  |  | 0
Пожароизвестителна инсталация етаж 3
37 | Доставка и монтаж димнооптичен датчик SLR-E/3N | бр | 27
38 | Доставка и монтаж сирена SV2002F (вътрешна) | бр | 1
39 | Доставка и монтаж паралелен сигнализатор светлинен | бр | 25
40 | Доставка и монтаж ръчен звуков сигнализатор | бр | 1
41 | Пробиване отвори в стена до ф 10 мм | бр | 48
42 | Направа на улеи в стара тухлена зидария и стара бетонова стена за м-ж на кабели или тръби за ел.инст.от 5/5 до 15/15 см | м | 358
43 | Доставка и монтаж гофрирани тръби | м | 358
44 | Доставка и изтегляне в предварително положени тръби кабел ELAN TW 2х0.5 мм2 | м | 358
| всичко: |  |  |  | 0
LAN мрежа етаж 3
45 | Доставка и монтаж RACK 19' 6U по схема | бр | 1
46 | Доставка и монтаж проводник ШВПС 2х2.5 до Haplite | м | 200
47 | Доставка и монтаж кабел FTP AWG 4x2 Cat5 в гофр. тръба | м | 560
48 | Доставка и монтаж накрайници Haplite | бр | 9
49 | Натоварване и извозване на кабели, проводници и демонтирани тела | м3 | 21
50 | Възстановяване мазилка след монтаж на проводници | м2 | 228
| всичко: |  |  |  | 0
| Общо за етаж 3 |  |  |  | 0
| Ел. инсталации ет. 4 и 5 като етаж 3 |  |  |  | 0
Общо за сградата
Нови магистрални линии
51 | Демонтаж кабели ел. магистрали | м | 130
52 | Пробиване на отвори в бет. плочи за прокарване на кабели | бр | 10
53 | Доставка и монтаж тръби | м | 228
54 | Доставка и изтегляне проводник СВТ-В 3х90+70 (сутерен) | м | 30
55 | Доставка и изтегляне проводник СВТ-В 5х10 - магистрални линии за етажни табла изток и запад | м | 130
56 | ГРТ табло (сутерен) - реконструкция и преоборудване, подмяна захр. кабел от трафо (при необходимост) | бр | 1
57 | Съществуващо табло изток (сутерен) - реконструкция по схема | бр | 1
58 | Доставка и монтаж ново ел. табло сутерен (запад), оборудвано по схема | бр | 1
59 | Направа заземление табла изток и запад (сутерен) и измерване на съпротивление в лицензирана лаборатория | бр | 2
60 | Доставка и монтаж проводник СВТ-В 3х4 мм2 (за тавана от табло запад 5 етаж) | м | 11
61 | Доставка и монтаж пуш бутон за осветление стълбище | бр | 5
62 | Доставка и изтегляне на проводник в тръби ПВВМ 3х1.5 мм2 | м | 54
63 | Доставка и изтегляне на проводник в тръби ПВВМ 2х1 мм2 | м | 14
64 | Доставка и монтаж плафониери (аплици) LED 35 W (стълбище) (или еквивалент) | бр | 9
65 | Измерване съпротивление заземителни контури сграда | бр | 1
| всичко: |  |  |  | 0
Пожароизвестителна инсталация
66 | Пожароизвестителна централа | бр | 1
67 | Звуков сигнализатор SB112F (външна сирена) | бр | 1
68 | Пробиване дупки в плоча до ф 10 мм (възможно е да се ползват магистралите за етажните табла) | бр | 5
69 | Доставка и изтегляне в предварително положени тръби, вкл. тръби кабел ELAN TW 2х0.5 мм2 | м | 30
всичко:
Подгряване водосточни казанчета
70 | Направа на улеи в стара тухлена зидария и стара бетонова стена за м-ж на кабели или тръби за ел.инст.от 5/5 до 15/15 см | м | 22
71 | Доставка и монтаж гофрирани тръби | м | 22
72 | Доставка и монтаж проводник ШКПТ 2х4 мм2 | м | 10
73 | Доставка и монтаж табло LED, тип апартаментно 8-12 предпазители, по схема | бр | 1
74 | Доставка и монтаж проводник ШКПТ 2х2.5 мм2 | м | 12
75 | Доставка и монтаж проводник Devisafe20T - 2 броя по 152 м | бр | 2
76 | Доставка и монтаж температурен датчики и контролер DEVIReg 316 | бр | 1
77 | Доставка и монтаж PVC скоби за закрепване на нагревателен кабел в улук | бр | 150
78 | Доставка и монтаж PVC скоби за закрепване на нагревателен кабел във водосточни тръби | бр | 250
| всичко: |  |  |  | 0
Други
79 | Натоварване и извозване на кабели, проводници и демонтирани тела | м3 | 12
80 | Възстановяване мазилка след монтаж на проводници | м2 | 27
| всичко: |  |  |  | 0
| Общи електро инсталации за сградата |  |  |  | 0
| Обща стойност за сградата |  |  |  | 0
| 20 % ДДС |  |  |  | 0
| Обща стойност с ДДС |  |  |  | 0
Част | ВиК
N | Вид Работа | Ед. Мярка | Кол-во | Цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Водопроводна инсталация сан. възли ет. 3
1 | Демонтаж поцинковани тръби и фитинги | м | 276.1
2 | Демонтаж спирателни кранове | бр | 44
3 | Направа улеи в тухлени зидове до 20/20 см | м | 145.6
4 | Направа водопровод PPR тръби ф25 мм студена вода с фитинги | м | 145.6
5 | Направа водопровод PPR тръби ф25 мм топла вода с фитинги | м | 130.5
6 | Доставка и монтаж СК 1/2" сферичен | бр | 22
7 | Доставка и монтаж СК PPR ф25 без изпразнител | бр | 44
8 | Доставка и монтаж вана душ батерия | бр | 22
9 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 36
10 | Доставка и монтаж конзола за тоалетна мивка | бр | 36
11 | Доставка и монтаж смесителна батерия стояща | бр | 36
12 | Доставка и монтаж моноблок | бр | 22
13 | Възстановяване мазилка след монтаж на водопровод | м2 | 29.12
14 | РР тапи 20 мм за изпитване на мрежата | бр | 50
15 | Хлориране на водопроводна инсталация и изпитване | м | 276.1
ІІ. Канал сан. възли етаж 3
16 | Разбиване мозаечен под за демонтаж тръби | м2 | 37.8
17 | Демонтаж канализационни тръби | м | 146.2
18 | Направа на улей 10х10 см в стената за м-ж на тръба ф 50 | м | 123.2
19 | Направа канал РVС тръби ф50 | м | 128.6
20 | Направа канал РVС тръби ф110 | м | 17.6
21 | Доставка и монтаж ПС ф50 | бр. | 36
22 | Доставка и монтаж РVС разклонител 50/50 | бр. | 28
23 | Доставка и монтаж РVС разклонител 110/50 | бр. | 44
24 | Доставка и монтаж РVС разклонител 110/110 | бр. | 22
25 | Доставка и монтаж РVС дъга ф110 | бр. | 22
26 | Изпробване плътността на връзките на канализацията | м | 146.2
27 | Възстановяване под след монтаж на тръби | м2 | 37.8
| Всичко етаж 3: |  |  |  | 0
28 | III. ВК хоризонтална инсталация 4 етаж аналогична на етаж 3 |  |  |  | 0
IV. Водопроводна инсталация сан. възли ет. 5*
29 | Демонтаж поцинковани тръби и фитинги | м | 217.1
30 | Демонтаж спирателни кранове | бр | 44
31 | Направа улеи в тухлени зидове до 20/20 см | м | 114.4
32 | Направа водопровод PPR тръби ф25 мм студена вода с фитинги | м | 114.4
33 | Направа водопровод PPR тръби ф25 мм топла вода с фитинги | м | 102.7
34 | Доставка и монтаж СК 1/2" сферичен | бр | 18
35 | Доставка и монтаж СК PPR ф25 без изпразнител | бр | 44
36 | Доставка и монтаж вана душ батерия | бр | 18
37 | Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат | бр | 28
38 | Доставка и монтаж конзола за тоалетна мивка | бр | 28
39 | Доставка и монтаж смесителна батерия стояща | бр | 28
40 | Доставка и монтаж моноблок | бр | 18
41 | Възстановяване мазилка след монтаж на водопровод | м2 | 29.12
42 | РР тапи 20 мм за изпитване на мрежата | бр | 50
43 | Хлориране на водопроводна инсталация и изпитване | м | 276.1
ІІ.Б Канал сан. възли етаж 5*
44 | Разбиване мозаечен под за демонтаж тръби | м2 | 35.2
45 | Демонтаж канализационни тръби | м | 119.4
46 | Направа на улей 10х10 см в стената за м-ж на тръба ф 50 | м | 111.2
47 | Направа канал РVС тръби ф50 | м | 104.6
48 | Направа канал РVС тръби ф110 | м | 14.8
49 | Доставка и монтаж ПС ф50 | бр. | 28
50 | Доставка и монтаж РVС разклонител 50/50 | бр. | 24
51 | Доставка и монтаж РVС разклонител 110/50 | бр. | 44
52 | Доставка и монтаж РVС разклонител 110/110 | бр. | 22
53 | Доставка и монтаж РVС дъга ф110 | бр. | 18
54 | Изпробване плътността на връзките на канализацията | м | 146.2
55 | Възстановяване под след монтаж на тръби | м2 | 35.2
| Всичко етаж 5: |  |  |  | 0
ІІI. Вертикални клонове ВК
56 | Демонтаж поцинковани тръби водопровод (топла, студена и циркулационна) | м | 478.5
57 | Демонтаж вертикални канализационни тръби | м | 407
58 | Доставка и монтаж PR тръби ф40 мм топла и студена вода (1, 2 и 3 етаж) | м | 187
59 | Доставка и монтаж PR тръби ф32 мм циркулационна | м | 159.5
60 | Доставка и монтаж PR тръби ф32 мм топла и студена вода | м | 132
61 | Доставка и монтаж СК с изпразнител ф40 | бр | 22
62 | Доставка и монтаж СК с изпразнител ф32 | бр | 11
63 | Доставка и монтаж РVC тръби ф110 | м | 407
64 | Доставка и монтаж вентилационни шапки | бр | 22
65 | Доставка и монтаж ревизионни отвори ф110 | бр | 66
66 | Подвързване вертикални канализационни клонове към съществуваща хоризонтална канализация | бр | 22
| Всичко вертикална ВК инсталация: |  |  |  | 0
ІV. Противопожарна инсталация
67 | Доставка и монтаж противопожарна касета | бр | 6
68 | Пробиване отвори до 10 см в плоча | бр | 5
69 | Пробиване отвори в тухлен зид | бр | 5
70 | Направа водопровод от поц. тръби ф50 мм | м | 18
| Всичко ПИ: |  |  |  | 0
V. Други
71 | Натоварване и извозване на отпадъци | м3 | 7
| Общо за сградата |  |  |  | 0
| 20 % ДДС |  |  |  | 0
| Общо за сградата с ДДС |  |  |  | 0
Скоби за закрепване на вертикални и хоризонтални клонове и други фасонни части - от място
* На пети етаж, в стаи 5.23-5.26, се запазват новите санитарни уреди. В тези санитарни възли се подменя само вертикалната ВК инсталация