**Образец № 6.2**

**ЦЕНОВи параметри**

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет :

**„Ремонт на 3 бр. сгради в НВУ”Васил Левски” по 3 обособени позиции:**

**Позиция № 1 - „Ремонт - столова сграда № 5А във факултет „ОВ”,**

**Позиция № 2 - „Ремонт на източно крило на курсантски батальон във факултет „ОВ”**

**Позиция № 3 - „Ремонт - столова сграда № 13А във факултет „ОВ”**

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт - столова сграда № 13А във факултет „ОВ”**

**от :……………………………………………….......................................................**

*/изписва се името на участника/*

**…………………………………………………………..........................................................................**

*/адрес по регистрация/*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,**

Във връзка с участието ни в **публично състезание** за възлагане на обществената поръчка Ви представяме нашата ценова оферта с горецитирания предмет, както следва

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на видовете работи** | **Мярка** | **Количество** | **Ед. цена без ДДС** | **Обща стойност** |
|  | **ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж врати 70/200. | м2 | 35,00 |  |  |
| 2 | Събаряне тухлен зид с дебелина 12 cm, облицован с фаянсови плочи. | м² | 137,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж теракотна настилка | м2 | 234,00 |  |  |
| 4 | Частично премахване фаянсова облицовка полу отлепена. | м² | 41,00 |  |  |
| 5 | Отстраняване(стъргане) на боя и шпакловка по стени и тавани. | м2 | 440,00 |  |  |
| 6 | Натоварване, превоз и разстоварване на строителни отпадъци. | т | 7,00 |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ** |  |  |  |  |
| 1 | Направа шпакловка по стени и тавани включително изкърпване. | м² | 573,00 |  |  |
| 2 | Изкърпване фаянсова облицовка по стени. | м2 | 117,00 |  |  |
| 3 | Изкърпване мазилка по стени. | м2 | 91,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж алуминиева преградна стена с врата 70/200 - 35 броя стени. | м² | 139,00 |  |  |
| 5 | Направа настилка от гранитогрес. | м2 | 252,00 |  |  |
| 6 | Бяла циментова шпакловка по стени и тавани. | м2 | 182,00 |  |  |
| 7 | Латексово боядисване с бял латекс по тавани и стени. | м2 | 2077,00 |  |  |
| 8 | Латексово боядисване с цветен латекс по стени. | м2 | 3638,00 |  |  |
| 9 | Блажно боядисване по боядисани дървени врати. | м2 | 695,00 |  |  |
| 10 | Блажно боядисване по метални врати. | м2 | 70,00 |  |  |
| 11 | Блажно боядисване по цокли с h = 0,10 m. | лм | 334,00 |  |  |
| 12 | Блажно боядисване по стари боядисани стени гладко шпакловани. | м2 | 221,00 |  |  |
| 13 | Външно боядисване гладки стени с фасаген. | м2 | 41,00 |  |  |
| 14 | Подмяна дървени прозорци с PVC такива неотваряеми с размери 1,15/0,52. | м2 | 5,04 |  |  |
| 15 | Подмяна дървени прозорци с PVC такива отваряеми с размери 1,15/0,52, но с едно отваряемо крило. | м² | 0,60 |  |  |
| 16 | Направа вътрешна топлоизолация с фибран с дебелина d = 50 mm включително грундиране, дюбелиране, шпакловане с лепило, изолационни ленти и шпакловки. | м² | 133,00 |  |  |
|  | **ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ** | |  |  |  |
| 1 | Демонтаж водопроводни тръби. | лм | 312,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж ел. бойлери 80l. | бр | 20,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж спирателни кранове. | бр | 60,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж обшивка около тръби на дървена конструкция(тип „кутия“). | м² | 56,00 |  |  |
| 5 | Направа улеи в тухлен зид до 30/20 cm. | лм | 54,00 |  |  |
| 6 | Направа водопровод PPR тръби φ40 студена вода с фитинги. | м | 36,00 |  |  |
| 7 | Направа водопровод PPR тръби φ40 топла вода с фитинги. | м | 36,00 |  |  |
| 8 | Направа водопровод PPR тръби φ32 студена вода с фитинги. | м | 27,00 |  |  |
| 9 | Направа водопровод PPR тръби φ32 топла вода с фитинги. | м | 27,00 |  |  |
| 10 | Направа водопровод PPR тръби ф25 студена вода с фитинги. | м | 36,00 |  |  |
| 11 | Направа водопровод PPR тръби ф 25 топла вода с фитинги. | м | 15,00 |  |  |
| 12 | Направа водопровод PPR тръби φ 20 студена вода с фитинги | м | 55,00 |  |  |
| 13 | Направа водопровод PPR тръби φ 20 топла вода с фитинги. | м | 55,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж СК 1/2" сферичен с холендър. | бр | 40,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж PPR СК φ20. | бр | 20,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж PPR СК φ25 с изпразнител. | бр | 4,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж PPR СК φ40 с изпразнител. | бр | 8,00 |  |  |
| 18 | Монтаж ел. бойлери 80 l- без стойността на бойлерите. | бр | 20,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж смесителни батерии - стенни. | бр | 70,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж вана душ батерия. | бр | 35,00 |  |  |
| 21 | Възстановяване мазилка след монтаж водопровод. | м | 54,00 |  |  |
| 22 | PPR тапи φ20 mm за изпитване мрежа. | бр | 70,00 |  |  |
| 23 | Изпитване и хлориране на водопроводна инсталация. | м | 312,00 |  |  |
|  | **ВЪТРЕШНА КАНАЛИЗАЦИЯ** |  |  |  |  |
| 1 | Разбиване бетонов под за демонтаж тръби - улеи до 10/10. | лм | 196,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж канализация от PVC тръби φ50. | лм | 184,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж подов сифон φ50. | бр | 70,00 |  |  |
| 4 | Демонтаж тоалетни чинии със запазване на същите. | бр | 35,00 |  |  |
| 5 | Направа хоризонтална канализация от PVC тръби φ50, включително фасонни части. | лм | 196,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж PVC дъга φ110. | бр | 36,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж подов сифон φ50. | бр | 75,00 |  |  |
| 8 | Изпробване плътността на връзките на канализацията. | м | 196,00 |  |  |
| 9 | Подвързване хоризонтална канализация φ50 към съществуващи вертикални клонове φ110. | бр | 35,00 |  |  |
| 10 | Възстановяване под след монтаж на тръбите. | лм | 196,00 |  |  |
| 11 | Монтаж тоалетни чинии със задно оттичане(само труд). | бр | 35,00 |  |  |
| 12 | Подмяна тоалетни дъски. | бр | 35,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж тоалетни казанчета. | бр | 35,00 |  |  |
| 14 | Подмяна сифони за тоалетни мивки. | бр | 70,00 |  |  |
| 15 | Натоварване превоз и изхвърляне на строителни отпадъци. | т | 2,00 |  |  |
|  | **ОБЩО:** | | |  |  |
|  | **Непредвидени разходи 10%:** | | |  |  |
|  | **ОБЩО:** | | |  |  |
|  | **20 % ДДС:** | | |  |  |
|  | **ВСИЧКО:** | | |  |  |

* **............................. лева без ДДС /**словом ............................................. без ДДС/.
* **............................. лева с ДДС /**словом ............................................. с ДДС/,

включваща …………..% непредвидени разходи

2.Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, предвидени от участника за извършване на обществената поръчка, съгласно съответното техническо задание към тръжната документация.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на условията от проекта на договор.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да докаже, че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията на ЗОП.

5. При възлагане на непредвидени видове работи, извън предвидените в Образец № 6.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани при следните показатели на ценообразуване:

1. Разход за труд - по Уедрени сметни норми /УСН/ и Трудови норми в строителството /ТНС/ със средна часова ставка ……… лв./ч.ч.;

2. Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали;

3. Допълнителни разходи върху цената на труда …….. % ;

4. Допълнителни разходи върху механизацията ……. %;

5. Доставно-складови и транспортни разходи …..… % върху стойността на материалите;

6. Печалба ……. % върху стойността на изпълнените строително – ремонтни работи;

7. ДДС - 20 % съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

**Представят се на хартиен носител –подписан, подпечатан и на електронен носител във формат Excel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника и печат** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |