**Образец № 6.1**

**ценово предложение**

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет :

„Ремонт на 3 бр. сгради в НВУ”Васил Левски” по 3 обособени позиции:

Позиция № 1 - „Ремонт - столова сграда № 5А във факултет „ОВ”,

Позиция № 2 - „Ремонт на източно крило на курсантски батальон във факултет „ОВ”

Позиция № 3 - „Ремонт - столова сграда № 13А във факултет „ОВ”

**ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Ремонт - столова сграда № 5А във факултет „ОВ”**

**от :……………………………………………….......................................................**

*/изписва се името на участника/*

**…………………………………………………………..........................................................................**

*/адрес по регистрация/*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,**

Във връзка с участието ни в **публично състезание** за възлагане на обществената поръчкаВи представяме нашата ценова оферта с горецитирания предмет, както следва:

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на видовете работи** | **Мярка** | **Коли-чество** | **Ед. цена без ДДС** | **Обща стойност** |
| 1 | Демонтаж полизол върху съществуваща покривна плоча | м2 | 779,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж ламаринена обшивка по бордове | м2 | 113,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж и монтаж съществуващи воронки с отстраняване течове по вертикални щрангове | бр. | 4,00 |  |  |
| 4 | Очукване компрометирана основа за полагане хидроизолация по покрив и оправяне на клони | м2 | 80,00 |  |  |
| 5 | Натоварване, превоз и изхвърляне строителни отпадъци | т. | 14,40 |  |  |
| 6 | Грундиране с готов битумен грунд | м2 | 779,00 |  |  |
| 7 | Направа на хидроизолация с битомна мушама два пласта, като втория е с посипка 4,5 кг/м2 на газопламъчно залепване | м2 | 779,00 |  |  |
| 8 | Направа шапки по бордове | м2 | 113,55 |  |  |
| 9 | Ремонт отводнителни отвори, включително очукване, подмазване и обшиване с поцинкована ламарина | бр. | 4,00 |  |  |
| 10 | Изкърпване на наранени повърхности по бетонов покрив | м2 | 80,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на алуминиева преграда, плъзгаща термопанел с дебелина 20 мм, остъклена с единично орнаментно стъкло с дебелина 4 мм | м2 | 22,95 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на алуминиева подпрозоречна дъска с ширина до 15 см | лм | 42,10 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж PVC прозорци със стъклопакет | м2 | 1,92 |  |  |
| 14 | Стъргане по стени и тавани на шпакловка и блажна боя, включително миене | м2 | 592,00 |  |  |
| 15 | Грундиране с бетонконтакт по стени и тавани | м2 | 168,00 |  |  |
| 16 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 1071,00 |  |  |
| 17 | Облицовка с фаянсови плочи 20/30 по стени | м2 | 1,80 |  |  |
| 18 | Вътрешно-латексово боядисване по стени и тавани, двукратно | м2 | 1895,00 |  |  |
| 19 | Демонтаж панелни радиатори и монтаж на същите, включително профилактика | бр. | 22,00 |  |  |
| 20 | Противоплесенна обработка на стени | м2 | 148,00 |  |  |
| 21 | Блажно боядисване радиатори и тръби | м2 | 47,76 |  |  |
| 22 | Блажна боя по цокли | м2 | 26,80 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на стенни смесителни батерии | бр. | 6,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на сифони за мивки | бр. | 8,00 |  |  |
| 25 | Очукване и изкърпване бордове на козирки с циментова мазилка и шпакловка | м2 | 9,00 |  |  |
| 26 | Очукване фасадна мазилка | м2 | 12,60 |  |  |
| 27 | Направа външна топлоизолационна система EPS с дебелина 5 см (вкл. Лепило, стъклофибърна мрежа, ъглови профили, крепежни елементи и върху шпакловката - латексова боя и пръскана мазилка) | м2 | 121,00 |  |  |
| 28 | Направа и разваляне фасадно тръбно скеле с височина до 30 м | м2 | 84,00 |  |  |
|  | **ВСИЧКО:** | | | |  |
|  | **Непредвидени разходи 10%:** | | | |  |
|  | **ОБЩО:** | | | |  |
|  | **20 % ДДС:** | | | |  |
|  | **ВСИЧКО:** | | | |  |

* **............................. лева без ДДС /**словом ............................................. без ДДС/.
* **............................. лева с ДДС /**словом ............................................. с ДДС/,

включваща …………..% непредвидени разходи

**2.** Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, предвидени от участника за извършване на обществената поръчка, съгласно съответното техническо задание към тръжната документация.

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на условията от проекта на договор.

4. Запознати сме с условието на процедурата, че когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да докаже, че предложението е формирано обективно, съгласно изискванията на ЗОП.

5. При възлагане на непредвидени видове работи, извън предвидените в Образец № 6.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани при следните показатели на ценообразуване:

1. Разход за труд - по Уедрени сметни норми /УСН/ и Трудови норми в строителството /ТНС/ със средна часова ставка ……… лв./ч.ч.;

2. Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали;

3. Допълнителни разходи върху цената на труда …….. % ;

4. Допълнителни разходи върху механизацията ……. %;

5. Доставно-складови и транспортни разходи …..… % върху стойността на материалите;

6. Печалба ……. % върху стойността на изпълнените строително – ремонтни работи;

7. ДДС - 20 % съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

**Представят се на хартиен носител –подписан, подпечатан и на електронен носител във формат зExcel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата** | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| **Име и фамилия** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Подпис** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Длъжност** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Наименование на участника и печат** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |