## Sheet1
| Обект: Ремонт на сграда № 23- битов корпус във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски” | мярка | к-во | ед. цена | стойност
ОВК системи
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на чугунен радиатор | бр | 149
2 | Демонтаж на стоманена тръба 1/2" | м.л. | 2200
3 | Демонтаж на стоманена тръба 3/4" | м.л. | 480
4 | Демонтаж на стоманена тръба 1" | м.л. | 300
5 | Демонтаж на стоманена тръба 1 1/4" | м.л. | 150
6 | Демонтаж на стоманена тръба 2" | м.л. | 80
Забележка: Поради това, че тръбната разводка на съществуващата отоплителна инсталация е замазана в стените и само част от нея е видима, не може да се определи с точност дължината и диаметъра на стоманените тръби за демонтаж.
Отоплителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на газов котел с отоплителна мощност Qот = 100 kW, к-т с циркулацоинна помпа, предпазна и спирателна арматура. - отопление /да се гледа част Газоснабдяване/ | бр | 4
2 | Доставка и монтаж на газов котел с отоплителна мощност Qот = 100 kW, к-т с циркулацоинна помпа, предпазна и спирателна арматура. - БГВ /да се гледа част Газоснабдяване/ | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на водна циркулационна помпа за отопление - клон 1 с параметри: 4.0м³/ч, 10.2м.в.ст., Neл = 615W/230V | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на водна циркулационна помпа за отопление - клон 2 с параметри: 4.20м³/ч, 11.0м.в.ст., Neл = 615W/230V | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на водна циркулационна помпа за отопление - клон 3 с параметри: 4,50м³/ч, 11.0м.в.ст., Neл = 615W/230V | бр | 1
6 | Доставка и монтаж на водна циркулационна помпа за отопление - клон 4 с параметри: 3.50м³/ч, 9.0м.в.ст., Neл = 615W/230V | бр | 1
7 | Доставка и монтаж на водна циркулационна помпа за отопление - /буфер - колектор/ с параметри: 16.1м³/ч, 6.0м.в.ст., Neл = 715W/230V | бр | 1
8 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 500л - отопление | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 50л - БГВ | бр | 1
10 | Доставка и монтаж на буферен съд V=1000L изолиран с 19mm микропореста гума | бр | 1
11 | Доставка и монтаж на предпазен клапан с изходящ отвор 3/4" и рраб.=3bar - отопление и БГВ | бр | 2
12 | Доставка и монтаж на кран спирателен DN 65 | бр | 8
13 | Доставка и монтаж на кран спирателен с холендър DN 40 | бр | 8
14 | Доставка и монтаж на кран спирателен с холендър DN 32- БГВ | бр | 12
15 | Доставка и монтаж на възвратна клапа DN 65 | бр | 1
16 | Доставка и монтаж на възвратна клапа DN 40 | бр | 4
17 | Доставка и монтаж на филтър за вода DN 65 | бр | 1
18 | Доставка и монтаж на филтър за вода DN 40 | бр | 4
19 | Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил DN 20 | бр | 20
20 | Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил DN 25 | бр | 5
21 | Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил DN 40 | бр | 4
22 | Доставка и монтаж на автоматична група за допълване | бр | 1
23 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" прав | бр. | 50
24 | Доставка и монтаж на термоманометър | бр. | 4
25 | Доставка и монтаж на термометър брониран до 80оС | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на манометър ф100, 6bar | бр. | 2
27 | Доставка и монтаж на колектор разпределителен/събирателен от стоманена тръба безшевна DN150 | м.л. | 4
28 | Радиатор алуминиев Н 500 с 6 ребра | бр. | 24
29 | Радиатор алуминиев Н 500 с 7 ребра | бр. | 16
30 | Радиатор алуминиев Н 500 с 8 ребра | бр. | 42
31 | Радиатор алуминиев Н 500 с 9 ребра | бр. | 26
32 | Радиатор алуминиев Н 600 с 14 ребра | бр. | 3
33 | Радиатор алуминиев Н 600 с 15 ребра | бр. | 18
34 | Радиатор алуминиев Н 600 с 16 ребра | бр. | 22
35 | Радиатор алуминиев Н 600 с 17 ребра | бр. | 4
36 | Радиатор алуминиев Н 600 с 18 ребра | бр. | 10
37 | Радиатор алуминиев Н 600 с 19 ребра | бр. | 4
38 | Радиатор алуминиев Н 600 с 20 ребра | бр. | 24
39 | Радиатор алуминиев Н 600 с 21 ребра | бр. | 37
40 | Радиатор алуминиев Н 600 с 22 ребра | бр. | 11
41 | Радиатор алуминиев Н 600 с 23 ребра | бр. | 6
42 | Радиатор алуминиев Н 600 с 25 ребра | бр. | 6
43 | Радиатор алуминиев Н 600 с 26 ребра | бр. | 4
44 | Термостатен радиаторен вентил 1/2" ъглов, с адаптор | бр | 257
45 | Термостатична глава | бр | 257
46 | Вентил секретен 1/2" с, адаптор | бр | 257
47 | КИТ комплект за радиатор | бр | 257
48 | Конзоли за радиатори | бр | 850
49 | Тръба РЕ 16х2 с алум. вложка, изолация с дебелина на стената 6см | м.л. | 2850
50 | Скоби за укрепване на тръби ф16 | бр | 700
51 | Тръба от нелегирана стомана St 2 1/2'' (ф76x2), комплект с пресфитинги | м.л. | 45
52 | Тръба от нелегирана стомана St 1 1/2'' (ф42x1.5), комплект с пресфитинги | м.л. | 190
53 | Тръба от нелегирана стомана St 1 1/4'' (ф35x1.5), комплект с пресфитинги | м.л. | 140
54 | Тръба от нелегирана стомана St 1'' (ф28x1.5), комплект с пресфитинги | м.л. | 240
55 | Тръба от нелегирана стомана St 3/4'' (ф22x1.5), комплект с пресфитинги | м.л. | 520
56 | Тръба от нелегирана стомана St 1/2'' (ф18x1.2), комплект с пресфитинги | м.л. | 250
57 | Изолация със затворена клетка ф76x9 | м.л. | 45
58 | Изолация със затворена клетка ф42x9 | м.л. | 190
59 | Изолация със затворена клетка ф35x9 | м.л. | 140
60 | Изолация със затворена клетка ф28x9 | м.л. | 240
61 | Изолация със затворена клетка ф22x9 | м.л. | 520
62 | Изолация със затворена клетка ф18x9 | м.л. | 250
Слънчева инсталация
1 | Доставка и монтаж на вакуумно-тръбен слънчев колектор с площ 2.36m2, 15 броя вакуумни тръби, размери 1980/1190/125mm. | бр. | 48
2 | Доставка и монтаж на обезвъздушител за соларна инсталация 1/2", к-т със сферичен спирателен вентил 1/2" | бр. | 12
3 | Доставка и монтаж на соларна помпена група, включваща: - за два комплекта
| - Доставка и монтаж на циркулационна помпа за соларна инсталация с параметри : L= 2,40m3/h; H = 12,0mH2O, Pел=120W, 230V | бр | 2
| - Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/2" | бр | 6
| - Доставка и монтаж на възвратен клапан 1 1/2" | бр | 2
| - Доставка и монтаж на филтър 1 1/2" | бр | 2
| - Доставка и монтаж на соларно управление | бр | 2
4 | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 150л. | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4", 6 bar | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на спирателен кран с холендър 1 1/4" /за обемните бойлери/ | бр. | 12
7 | Доставка и монтаж на обезвъздушител прав 1/2" | бр. | 6
8 | Доставка и монтаж на щранг регулиращ вентил DN 32 | бр. | 4
9 | Доставка и монтаж на тръба Cu 42.0x1.5мм, к-т с фитинги | м.л. | 260
10 | Доставка и монтаж на тръба Cu 35.0x1.5мм, к-т с фитинги | м.л. | 58
11 | Доставка и монтаж на тръба Cu 28.0x1.5мм, к-т с фитинги | м.л. | 40
12 | Доставка и монтаж на изолация ф 42 x 9 | м.л. | 260
13 | Доставка и монтаж на изолация ф 35 x 9 | м.л. | 58
14 | Доставка и монтаж на изолация ф 28 x 9 | м.л. | 40
15 | Доставка и монтаж на кабел 2x0,75мм2 | м.л. | 200
Вентилация
1 | Битов вентилатор влагоустойчив с дебит: 90m³/ч, 50Pa, 18W, 220V, комплект с възвратна клапа | бр | 108
2 | Трансферна решетка 400x200 | бр | 216
| Общо ОВК системи |  |  |  | 0